## data_and_report
Data | Identification | Testdata | [7 empty] | Repeatability
| Replicates | Concentration | Response |  |  |  | Mean | SD | RSD (%)
Level 1 | 3 | 0.5 | 33.4216 | 33.1526 | 33.1417 |  | 33.2386 | 0.15855 | 0.477
| Measurement no. |  | 1 | 6 | 11
Level 2 | 3 | 2 | 40.3116 | 40.3116 | 40.3116 |  | 40.3116 | 0 | 0
| Measurement no. |  | 2 | 7 | 12
Level 3 | 3 | 5 | 45.0499 | 45.0188 | 0 |  | 30.0229 | 26.0006 | 86.6026
| Measurement no. |  | 3 | 8 | 13
Level 4 | 3 | 10 | 49.7796 | 49.7945 | 50 |  | 49.858 | 0.12317 | 0.24705
| Measurement no. |  | 4 | 9 | 14
Level 5 | 3 | 20 | 55 | 54 | 53 |  | 54 | 1 | 1.8519
| Measurement no. |  | 5 | 10 | 15
ª
Number of Meas. | 15 | Unit | Areal
|  | mg/mL |  |  |  | Test for linearity: residual variance oflinear model versus quadratic model |  |  | 2.nd order polynomium not significantly better
Confidence Intervals (+/-)
|  | Standard dev. | 95% | 99% |  | Estimated Y-value for X=0
Slope | 0.95427 | 0.11633 | 0.29462 | 0.39232 |  | X | Est. Y | 95 % conf. Interval
Intercept | 37.3842 | 1.1968 | 3.0311 | 4.0363 |  | 0 | 37.3842 | 28.7954 | 45.973
R^2 | 0.83809 | [8 empty] | 99 % conf interval
R | 0.91547 |  |  |  |  | Estimated X-value for Y=0 |  |  |  | 25.9473 | 48.821
Significance of regression |  | Propability that slope is 0 |  |  |  | Y | Est. X | 95 % conf. Interval
F-test | 67.2921 | 5.1422e-06 |  |  |  | 0 | -39.1759 | -54.1496 | -24.2021
Based on: | Slope |  | Lowest standard |  | * |  |  |  |  | 99 % conf interval
LOQ = | 33.251 | Unit | 0.02385 | Unit | Criterium: Signal = |  | 10 | *Noise |  | -59.115 | -24.2021
LOD = | 9.9753 | Unit | 0.0078705 | Unit | Criterium: Signal = |  | 3.3 | *Noise

## Residual plots
Uvægtede residualplot | Vægtede residualplot (vægtede med koncentrationen)

## Measured data
Datapunkt | Målte data | Middelværdi | replikater | Est. X | 95 % konf. Interval |  | 99 % konf interval
1 | 327000 | 327000 | 6 | 342632.6483 | 236851.0425 | 448414.254 | 201773.5518 | 483491.7447
| 327000 |  |  |  | -105781.6058 | 105781.6058 | -140859.0964 | 140859.0964
327000
327000
327000
327000
Datapunkt | Målte data | Middelværdi | replikater | Est. X | 95 % konf. Interval |  | 99 % konf interval
|  | #DIV/0! | 0 | -39.1759 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Datapunkt | Målte data | Middelværdi | replikater | Est. X | 95 % konf. Interval |  | 99 % konf interval
|  | #DIV/0! | 0 | -39.1759 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Datapunkt | Målte data | Middelværdi | replikater | Est. X | 95 % konf. Interval |  | 99 % konf interval
|  | #DIV/0! | 0 | -39.1759 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Datapunkt | Målte data | Middelværdi | replikater | Est. X | 95 % konf. Interval |  | 99 % konf interval
|  | #DIV/0! | 0 | -39.1759 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Datapunkt | Målte data | Middelværdi | replikater | Est. X | 95 % konf. Interval |  | 99 % konf interval
|  | #DIV/0! | 0 | -39.1759 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Datapunkt | Målte data | Middelværdi | replikater | Est. X | 95 % konf. Interval |  | 99 % konf interval
|  | #DIV/0! | 0 | -39.1759 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Datapunkt | Målte data | Middelværdi | replikater | Est. X | 95 % konf. Interval |  | 99 % konf interval
|  | #DIV/0! | 0 | -39.1759 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Datapunkt | Målte data | Middelværdi | replikater | Est. X | 95 % konf. Interval |  | 99 % konf interval
|  | #DIV/0! | 0 | -39.1759 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Datapunkt | Målte data | Middelværdi | replikater | Est. X | 95 % konf. Interval |  | 99 % konf interval
|  | #DIV/0! | 0 | -39.1759 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Datapunkt | Målte data | Middelværdi | replikater | Est. X | 95 % konf. Interval |  | 99 % konf interval
|  | #DIV/0! | 0 | -39.1759 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Datapunkt | Målte data | Middelværdi | replikater | Est. X | 95 % konf. Interval |  | 99 % konf interval
|  | #DIV/0! | 0 | -39.1759 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Datapunkt | Målte data | Middelværdi | replikater | Est. X | 95 % konf. Interval |  | 99 % konf interval
|  | #DIV/0! | 0 | -39.1759 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Datapunkt | Målte data | Middelværdi | replikater | Est. X | 95 % konf. Interval |  | 99 % konf interval
|  | #DIV/0! | 0 | -39.1759 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Datapunkt | Målte data | Middelværdi | replikater | Est. X | 95 % konf. Interval |  | 99 % konf interval
|  | #DIV/0! | 0 | -39.1759 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Datapunkt | Målte data | Middelværdi | replikater | Est. X | 95 % konf. Interval |  | 99 % konf interval
|  | #DIV/0! | 0 | -39.1759 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Datapunkt | Målte data | Middelværdi | replikater | Est. X | 95 % konf. Interval |  | 99 % konf interval
|  | #DIV/0! | 0 | -39.1759 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Datapunkt | Målte data | Middelværdi | replikater | Est. X | 95 % konf. Interval |  | 99 % konf interval
|  | #DIV/0! | 0 | -39.1759 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Datapunkt | Målte data | Middelværdi | replikater | Est. X | 95 % konf. Interval |  | 99 % konf interval
|  | #DIV/0! | 0 | -39.1759 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Datapunkt | Målte data | Middelværdi | replikater | Est. X | 95 % konf. Interval |  | 99 % konf interval
|  | #DIV/0! | 0 | -39.1759 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Datapunkt | Målte data | Middelværdi | replikater | Est. X | 95 % konf. Interval |  | 99 % konf interval
|  | #DIV/0! | 0 | -39.1759 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Datapunkt | Målte data | Middelværdi | replikater | Est. X | 95 % konf. Interval |  | 99 % konf interval
|  | #DIV/0! | 0 | -39.1759 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Datapunkt | Målte data | Middelværdi | replikater | Est. X | 95 % konf. Interval |  | 99 % konf interval
|  | #DIV/0! | 0 | -39.1759 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Datapunkt | Målte data | Middelværdi | replikater | Est. X | 95 % konf. Interval |  | 99 % konf interval
|  | #DIV/0! | 0 | -39.1759 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Datapunkt | Målte data | Middelværdi | replikater | Est. X | 95 % konf. Interval |  | 99 % konf interval
|  | #DIV/0! | 0 | -39.1759 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Datapunkt | Målte data | Middelværdi | replikater | Est. X | 95 % konf. Interval |  | 99 % konf interval
|  | #DIV/0! | 0 | -39.1759 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Datapunkt | Målte data | Middelværdi | replikater | Est. X | 95 % konf. Interval |  | 99 % konf interval
|  | #DIV/0! | 0 | -39.1759 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Datapunkt | Målte data | Middelværdi | replikater | Est. X | 95 % konf. Interval |  | 99 % konf interval
|  | #DIV/0! | 0 | -39.1759 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Datapunkt | Målte data | Middelværdi | replikater | Est. X | 95 % konf. Interval |  | 99 % konf interval
|  | #DIV/0! | 0 | -39.1759 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Datapunkt | Målte data | Middelværdi | replikater | Est. X | 95 % konf. Interval |  | 99 % konf interval
|  | #DIV/0! | 0 | -39.1759 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Datapunkt | Målte data | Middelværdi | replikater | Est. X | 95 % konf. Interval |  | 99 % konf interval
|  | #DIV/0! | 0 | -39.1759 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Datapunkt | Målte data | Middelværdi | replikater | Est. X | 95 % konf. Interval |  | 99 % konf interval
|  | #DIV/0! | 0 | -39.1759 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Datapunkt | Målte data | Middelværdi | replikater | Est. X | 95 % konf. Interval |  | 99 % konf interval
|  | #DIV/0! | 0 | -39.1759 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Datapunkt | Målte data | Middelværdi | replikater | Est. X | 95 % konf. Interval |  | 99 % konf interval
|  | #DIV/0! | 0 | -39.1759 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Datapunkt | Målte data | Middelværdi | replikater | Est. X | 95 % konf. Interval |  | 99 % konf interval
|  | #DIV/0! | 0 | -39.1759 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Datapunkt | Målte data | Middelværdi | replikater | Est. X | 95 % konf. Interval |  | 99 % konf interval
|  | #DIV/0! | 0 | -39.1759 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Datapunkt | Målte data | Middelværdi | replikater | Est. X | 95 % konf. Interval |  | 99 % konf interval
|  | #DIV/0! | 0 | -39.1759 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Datapunkt | Målte data | Middelværdi | replikater | Est. X | 95 % konf. Interval |  | 99 % konf interval
|  | #DIV/0! | 0 | -39.1759 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Datapunkt | Målte data | Middelværdi | replikater | Est. X | 95 % konf. Interval |  | 99 % konf interval
|  | #DIV/0! | 0 | -39.1759 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Datapunkt | Målte data | Middelværdi | replikater | Est. X | 95 % konf. Interval |  | 99 % konf interval
|  | #DIV/0! | 0 | -39.1759 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Datapunkt | Målte data | Middelværdi | replikater | Est. X | 95 % konf. Interval |  | 99 % konf interval
|  | #DIV/0! | 0 | -39.1759 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Datapunkt | Målte data | Middelværdi | replikater | Est. X | 95 % konf. Interval |  | 99 % konf interval
|  | #DIV/0! | 0 | -39.1759 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!

## InterDay
Intermdediate Reproducibilitry, Inter Day |  |  |  | We assume that the standard deviations for each Control sample is the samer Iter Day
Control 1 | Målte data | Middelværdi | replikater | Est. X | 95 % konf. Interval |  | 99 % konf interval |  |  | Sd | N
| 32.4216 | 32.9053 | 3 | -4.6935 | -11.2158 | 1.8287 | -13.3786 | 3.9915 |  | 0.43901 | 3 | -5.2004
| 33.1526 |  |  |  | -6.5222 | 6.5222 | -8.685 | 8.685 |  |  |  | -4.4344
| 33.1417 | [10 empty] | -4.4458
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
| Is Control 1 and Control 2 significantly different ? |  |  |  | t value | t-crit 95 % | Dif 95 % | F-crit 99 % | Dif 99 % | DF numer | s-poled
[5 empty] | 24.8523 | 2.7764 | Yes | 4.6041 | Yes | 4 | 0.62501
Control 2 | Målte data | Middelværdi | replikater | Est. X | 95 % konf. Interval |  | 99 % konf interval |  |  | Sd | N
| 45.0499 | 45.0078 | 3 | 7.989 | 2.6608 | 13.3172 | 0.89392 | 15.0841 |  | 0.05087 | 3 | 8.0331
| 45.0188 |  |  |  | -5.3282 | 5.3282 | -7.0951 | 7.0951 |  |  |  | 8.0005
| 44.9547 | [10 empty] | 7.9333
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
| Is Control 1 and Control 2 significantly different ? |  |  |  | t value | t-crit 95 % | Dif 95 % | F-crit 99 % | Dif 99 % | DF numer | s-poled
[5 empty] | 1.8908 | 2.7764 | No | 4.6041 | No | 4 | 5.1749
|  |  |  | Est. X | 95 % konf. Interval
Control 3 | Målte data | Middelværdi | replikater | 18.6786 | 12.3321 | 25.0252 | 99 % konf interval |  |  | Sd | N
| 57.2007 | 55.2086 | 3 |  | -6.3465 | 6.3465 | 10.2276 | 27.1297 |  | 3.6589 | 3 | 20.7662
| 57.248 | [5 empty] | -8.4511 | 8.4511 |  |  |  | 20.8158
| 51.177 | [10 empty] | 14.4538
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
Vægtede residualer

## Control of Calibration
Data | Identification = | Testdata |  |  |  |  | Repeatability
| Replikater | Koncentration | Response |  |  |  | Mean | SD | RSD (%)
Control1 | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| Måling nr. |  | 1 | 2 | 3
Control2 | 3 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| Måling nr. |  | 4 | 5 | 6
Control3 | 3 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| Måling nr. |  | 7 | 8 | 9
Number of measurements | 6 | Conc. Unit | Area
|  |  | Confidence intervals(+/-) |  |  | Using this: | 0
|  | Standard dev. | 95% | 99% |  | Response factor=
Slope | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | Not using control
Intercept | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | Bruge (1=ja, 0=nej)
R^2 | 0.83809 |  |  |  |  | 0
R | 0.91547 |  |  |  |  | Slope to use = |  | 0.95427
Significance of regression |  | Propability that slope is 0
F-test | #DIV/0! | #DIV/0!
| Slope |  | Lowest standard |  | *
LOQ = | #DIV/0! | mg/L | #DIV/0! | mg/L | Criterium: Signal = |  | 10 | *Noise
LOD = | #DIV/0! | mg/L | #DIV/0! | mg/L | Criterium: Signal = |  | 3.3 | *Noise
Kontrol af Kalibrering | [14 empty] | Vægtede residualer
X | X^2 | Y | Y^2 | X*Y | X-<X> | (X-<X>)^2 | Y-<Y> | (Y-<Y>)^2 | Y estd | Ye-<Y> | (Ye-<Y>)^2 | Residualer | Res^2 | Måling nr. | ResV
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 2 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 4 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 5 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 6 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 7 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 8 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 9 | #DIV/0!
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
9 | [6 empty] | kXstart = | 0
kdfree = | 7 | ktval_95 | 2.8412 |  |  |  | kXstop = | 0
kS_xy = | 0 | ktval_99 | 4.0293 |  |  |  | X_detail | Nedre 95% konfidens interval | Øvre 95% konfidens interval | Nedre 99% konfidens interval | Øvre 99% konfidens interval
kS_xx = | 0 | [5 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
kS_yy = | 0 | [5 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
kS_yyestd = | #DIV/0! | = kMS_reg |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
kSumSquares = | #DIV/0! | [5 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
kSsquare = | #DIV/0! | ksqrtsquare = | #DIV/0! |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
ksvalue | #DIV/0! | [5 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
kSumxsquare | 0 | [5 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
kSumysquare | 0 | [5 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
kGværdi (95%) | #DIV/0! | [5 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
kGværdi (99%) | #DIV/0! | [5 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Tekster til legend i plot | [6 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Målte data | [6 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Lineær regression | [6 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Meandata | [6 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
<X> | <Y> | Std_exp |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!

## Formulas_and_calculations
Temp. Data, don't mess with these | [8 empty] | Weighted residuals
X | Y | X*X | X*Y | X-<X> | Y-<Y> | Y estd | Ye-<Y> | Residualer | Måling nr. | ResW
0.5 | 33.4216 | 0.25 | 16.7108 | -7 | -11.1196 | 37.8613 | -6.6799 | -4.4397 | 1 | -8.8794
2 | 40.3116 | 4 | 80.6232 | -5.5 | -4.2296 | 39.2927 | -5.2485 | 1.0189 | 2 | 0.50944
5 | 45.0499 | 25 | 225.2495 | -2.5 | 0.50872 | 42.1555 | -2.3857 | 2.8944 | 3 | 0.57888
10 | 49.7796 | 100 | 497.796 | 2.5 | 5.2384 | 46.9268 | 2.3857 | 2.8528 | 4 | 0.28528
20 | 55 | 400 | 1100 | 12.5 | 10.4588 | 56.4695 | 11.9283 | -1.4695 | 5 | -0.073475
0.5 | 33.1526 | 0.25 | 16.5763 | -7 | -11.3886 | 37.8613 | -6.6799 | -4.7087 | 6 | -9.4174
2 | 40.3116 | 4 | 80.6232 | -5.5 | -4.2296 | 39.2927 | -5.2485 | 1.0189 | 7 | 0.50944
5 | 45.0188 | 25 | 225.094 | -2.5 | 0.47762 | 42.1555 | -2.3857 | 2.8633 | 8 | 0.57266
10 | 49.7945 | 100 | 497.945 | 2.5 | 5.2533 | 46.9268 | 2.3857 | 2.8677 | 9 | 0.28677
20 | 54 | 400 | 1080 | 12.5 | 9.4588 | 56.4695 | 11.9283 | -2.4695 | 10 | -0.12348
0.5 | 33.1526 | 0.25 | 16.5763 | -7 | -11.3886 | 37.8613 | -6.6799 | -4.7087 | 11 | -9.4174
2 | 40.3116 | 4 | 80.6232 | -5.5 | -4.2296 | 39.2927 | -5.2485 | 1.0189 | 12 | 0.50944
5 | 45.0188 | 25 | 225.094 | -2.5 | 0.47762 | 42.1555 | -2.3857 | 2.8633 | 13 | 0.57266
10 | 49.7945 | 100 | 497.945 | 2.5 | 5.2533 | 46.9268 | 2.3857 | 2.8677 | 14 | 0.28677
20 | 54 | 400 | 1080 | 12.5 | 9.4588 | 56.4695 | 11.9283 | -2.4695 | 15 | -0.12348
7.5 | 44.5412 | 105.85 | 381.3904 |  |  | 44.5412
15 |  |  | 5720.8565 |  |  |  | Xstart = | 0.5
dfree = | 13 | tval_95 = | 2.5326 | Slope = | 0.95427 |  | Xstop = | 20
S_xy = | 709.9738 | tval_99 = | 3.3725 | Intercept = | 37.3842
S_xx = | 744 | [5 empty] | Confidence curves
S_yy = | 808.3889 |  |  |  | Resultat |  | X_detail | Lower 95% | Upper 95% | Lower 99%
S_yyestd = | 677.5037 | = MS_reg |  | Std slope = | 0.11633 |  | 0.5 | 29.3093 | 46.4134 | 26.4734
SumSquares = | 130.8852 |  |  | Std intercept = | 1.1968 |  | 0.89 | 29.7084 | 46.7586 | 26.8815
Ssquare = | 10.0681 | sqrtsquare = | 3.173 | Std regression = | 3.173 |  | 1.28 | 30.1061 | 47.1052 | 27.2876
svalue | 3.173 |  |  | R^2 = | 0.83809 |  | 1.67 | 30.5023 | 47.4534 | 27.6918
Sumxsquare | 1587.75 |  |  | R = | 0.91547 |  | 2.06 | 30.897 | 47.803 | 28.0939
Sumysquare | 30567.1396 |  |  | F value for reg. | 67.2921 |  | 2.45 | 31.2902 | 48.1541 | 28.4941
Gværdi (95%) | 52762.7846 | [5 empty] | 2.84 | 31.6818 | 48.5068 | 28.8922
Gværdi (99%) | 93557.1953 | [5 empty] | 3.23 | 32.072 | 48.8609 | 29.2884
[7 empty] | 3.62 | 32.4606 | 49.2167 | 29.6824
Text for legend in plot | [6 empty] | 4.01 | 32.8477 | 49.5739 | 30.0744
Measured Data | [6 empty] | 4.4 | 33.2332 | 49.9327 | 30.4644
Linear regression | [6 empty] | 4.79 | 33.6171 | 50.2931 | 30.8522
[7 empty] | 5.18 | 33.9995 | 50.6551 | 31.238
(Now using 3.2.5 in Draper&Smith for calculating confidence limits) | [6 empty] | 5.57 | 34.3803 | 51.0186 | 31.6217
X | Est. Y | 95 % konf. Interval |  | 99 % konf interval |  |  | 5.96 | 34.7595 | 51.3837 | 32.0032
0 | 37.3842 | 28.7954 | 45.973 | 25.9473 | 48.821 |  | 6.35 | 35.1372 | 51.7504 | 32.3827
[7 empty] | 6.74 | 35.5132 | 52.1186 | 32.76
Y | Est. X | 95 % konf. Interval |  | 99 % konf interval |  |  | 7.13 | 35.8877 | 52.4885 | 33.1353
0 | -39.1759 | -54.1496 | -24.2021 | -59.115 | -24.2021 |  | 7.52 | 36.2606 | 52.8599 | 33.5084
[7 empty] | 7.91 | 36.6319 | 53.233 | 33.8794
[7 empty] | 8.3 | 37.0016 | 53.6076 | 34.2483
[7 empty] | 8.69 | 37.3697 | 53.9838 | 34.615
målt Y | Repl. | Est. X | 95 % konf. Interval |  | 99 % konf interval |  | 9.08 | 37.7362 | 54.3616 | 34.9797 |  |  |  | second order fit
327000 | 6 | 342632.6483 | 236851.0425 | 448414.254 | 201773.5518 | 483491.7447 | 9.47 | 38.1011 | 54.741 | 35.3422 | Upper 99% |  |  |  | Resultat
[7 empty] | 9.86 | 38.4645 | 55.122 | 35.7027 | 49.2493 |  | 0.038686
[7 empty] | 10.25 | 38.8263 | 55.5045 | 36.061 | 49.5855 |  | 1.4976 | R^2 = | 0.83809
[7 empty] | 10.64 | 39.1865 | 55.8886 | 36.4173 | 49.9237 | Ssquare = | 4.7537 | sqrtsquare = | 2.1803
[7 empty] | 11.03 | 39.5452 | 56.2743 | 36.7714 | 50.2639 |  | F value for reg. | 22.7726
[7 empty] | 11.42 | 39.9023 | 56.6615 | 37.1235 | 50.606 |  | Residual variances
[7 empty] | 11.81 | 40.2578 | 57.0503 | 37.4736 | 50.9502 |  | Linear | 1.1538
[7 empty] | 12.2 | 40.6118 | 57.4406 | 37.8216 | 51.2964 |  | Quadratic | 1.8832
[7 empty] | 12.59 | 40.9643 | 57.8325 | 38.1676 | 51.6446
[7 empty] | 12.98 | 41.3153 | 58.2258 | 38.5115 | 51.9948 |  | F/F | 0.6127 | Krit F-værdi | 1.4883
[7 empty] | 13.37 | 41.6648 | 58.6207 | 38.8535 | 52.3472 |  |  | 2.nd order polynomium not significantly better
[7 empty] | 13.76 | 42.0128 | 59.017 | 39.1934 | 52.7015
[7 empty] | 14.15 | 42.3593 | 59.4148 | 39.5314 | 53.058
[7 empty] | 14.54 | 42.7043 | 59.8141 | 39.8675 | 53.4166
[7 empty] | 14.93 | 43.0479 | 60.2149 | 40.2016 | 53.7772
[7 empty] | 15.32 | 43.39 | 60.6171 | 40.5338 | 54.14
[7 empty] | 15.71 | 43.7307 | 61.0207 | 40.8641 | 54.5049
[7 empty] | 16.1 | 44.0701 | 61.4257 | 41.1925 | 54.8718
[7 empty] | 16.49 | 44.408 | 61.8321 | 41.519 | 55.2409
[7 empty] | 16.88 | 44.7445 | 62.2399 | 41.8438 | 55.6121
[7 empty] | 17.27 | 45.0797 | 62.649 | 42.1667 | 55.9855
[7 empty] | 17.66 | 45.4136 | 63.0595 | 42.4878 | 56.3609
[7 empty] | 18.05 | 45.7461 | 63.4713 | 42.8072 | 56.7385
[7 empty] | 18.44 | 46.0773 | 63.8844 | 43.1249 | 57.1182
[7 empty] | 18.83 | 46.4072 | 64.2988 | 43.4408 | 57.4999
[7 empty] | 19.22 | 46.7359 | 64.7145 | 43.755 | 57.8838
[7 empty] | 19.61 | 47.0633 | 65.1314 | 44.0676 | 58.2698
[7 empty] | 20 | 47.3895 | 65.5495 | 44.3785 | 58.6579
59.048
59.4403
59.8345
60.2309
60.6292
61.0296
61.432
61.8363
62.2427
62.651
63.0612
63.4733
63.8874
64.3033
64.721
65.1406
65.562
65.9852
66.4101
66.8368
67.2652
67.6953
68.1271
68.5605