## data_and_report
Data | Identification | Testdata | [7 empty] | Repeatability
| Replicates | Concentration | Response |  |  | Response |  |  |  | Mean | SD | RSD (%)
Level 1 | 6 | 0.5 | 33.4216 | 33.1526 | 33.1417 | 33.4216 | 33.1526 | 33.1417 |  | 33.2386 | 0.15855 | 0.477
| Measurement no. |  | 1 | 7 | 13 | 19 | 25 | 31
Level 2 | 6 | 2 | 40.3116 | 40.3116 | 40.3116 | 40.3237 | 40.3116 | 40.2778 |  | 40.3116 | 0 | 0
| Measurement no. |  | 2 | 8 | 14 | 20 | 26 | 32
Level 3 | 6 | 5 | 45.0499 | 45.0188 | 0 | 45 | 45 | 45 |  | 30.0229 | 26.0006 | 86.6026
| Measurement no. |  | 3 | 9 | 15 | 21 | 27 | 33
Level 4 | 6 | 10 | 49.7796 | 49.7945 | 0 | 49.8 | 49.7945 | 49.7723 |  | 33.1914 | 28.7446 | 86.6025
| Measurement no. |  | 4 | 10 | 16 | 22 | 28 | 34
Level 5 | 6 | 20 | 50.7723 | 51.7723 | 52.7723 | 53.7723 | 54.7723 | 55.7723 |  | 51.7723 | 1 | 1.9315
| Measurement no. |  | 5 | 11 | 17 | 23 | 29 | 35
Level 6 | 6 | 50 | 40.3116 | 40.3116 | 40.3116 | 40.3 | 0 | 0 |  | 40.3116 | 0 | 0
|  |  | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36
Level 7 | bar: 6
| 36 | Unit | 6: Areal
|  | mg/mL | 24: Test for linearity: residual variance oflinear model versus quadratic model | #REF!
Number of Meas. |  |  | 6: Confidence Intervals (+/-)
|  | Standard dev. | 6: 95%; 12: 99%; 24: Estimated Y-value for X=0
| -0.028793 | 0.1362 | 0.3194 | 0.40887 |  | X | Est. Y | 95 % conf. Interval
| 40.2131 | 3.0603 | 7.1767 | 9.187 |  | 0 | 40.2131 | 6.6778 | 73.7484
Slope | 0.0013127 | [8 empty] | 99 % conf interval
Intercept | 0.036231 |  | 24: Estimated X-value for Y=0 |  | -2.7162 | 83.1424
R^2 |  | Propability that slope is 0 | 24: Y; 30: Est. X; 36: 95 % conf. Interval
R | 0.044691 | 0.83391 | 24: 0; 30: 1396.6276; 36: -13942.4097 | 16735.665
Significance of regression | Slope |  | 6: Lowest standard; 18: * |  | 99 % conf interval
F-test | -4851.5763 | Unit | 0.02385 | Unit | Criterium: Signal = |  | 10 | *Noise |  | -18239.1851 | 16735.665
Based on: | -1455.4729 | Unit | 0.0078705 | Unit | Criterium: Signal = |  | 3.3 | *Noise
LOQ =
LOD =

## Residual plots
Uvægtede residualplot | Vægtede residualplot (vægtede med koncentrationen)

## Measured data
Datapunkt | Målte data | Middelværdi | replikater | Est. X | 95 % konf. Interval |  | 99 % konf interval
1 | 327000 | 327000 | 6 | -11355530.975 | -137321064.0569 | 114610002.1069 | -172606563.7097 | 149895501.7596
| 327000 |  |  |  | -125965533.0819 | 125965533.0819 | -161251032.7347 | 161251032.7347
327000
327000
327000
327000
Datapunkt | Målte data | Middelværdi | replikater | Est. X | 95 % konf. Interval |  | 99 % konf interval
|  | #DIV/0! | 0 | 1396.6276 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Datapunkt | Målte data | Middelværdi | replikater | Est. X | 95 % konf. Interval |  | 99 % konf interval
|  | #DIV/0! | 0 | 1396.6276 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Datapunkt | Målte data | Middelværdi | replikater | Est. X | 95 % konf. Interval |  | 99 % konf interval
|  | #DIV/0! | 0 | 1396.6276 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Datapunkt | Målte data | Middelværdi | replikater | Est. X | 95 % konf. Interval |  | 99 % konf interval
|  | #DIV/0! | 0 | 1396.6276 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Datapunkt | Målte data | Middelværdi | replikater | Est. X | 95 % konf. Interval |  | 99 % konf interval
|  | #DIV/0! | 0 | 1396.6276 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Datapunkt | Målte data | Middelværdi | replikater | Est. X | 95 % konf. Interval |  | 99 % konf interval
|  | #DIV/0! | 0 | 1396.6276 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Datapunkt | Målte data | Middelværdi | replikater | Est. X | 95 % konf. Interval |  | 99 % konf interval
|  | #DIV/0! | 0 | 1396.6276 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Datapunkt | Målte data | Middelværdi | replikater | Est. X | 95 % konf. Interval |  | 99 % konf interval
|  | #DIV/0! | 0 | 1396.6276 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Datapunkt | Målte data | Middelværdi | replikater | Est. X | 95 % konf. Interval |  | 99 % konf interval
|  | #DIV/0! | 0 | 1396.6276 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Datapunkt | Målte data | Middelværdi | replikater | Est. X | 95 % konf. Interval |  | 99 % konf interval
|  | #DIV/0! | 0 | 1396.6276 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Datapunkt | Målte data | Middelværdi | replikater | Est. X | 95 % konf. Interval |  | 99 % konf interval
|  | #DIV/0! | 0 | 1396.6276 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Datapunkt | Målte data | Middelværdi | replikater | Est. X | 95 % konf. Interval |  | 99 % konf interval
|  | #DIV/0! | 0 | 1396.6276 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Datapunkt | Målte data | Middelværdi | replikater | Est. X | 95 % konf. Interval |  | 99 % konf interval
|  | #DIV/0! | 0 | 1396.6276 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Datapunkt | Målte data | Middelværdi | replikater | Est. X | 95 % konf. Interval |  | 99 % konf interval
|  | #DIV/0! | 0 | 1396.6276 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Datapunkt | Målte data | Middelværdi | replikater | Est. X | 95 % konf. Interval |  | 99 % konf interval
|  | #DIV/0! | 0 | 1396.6276 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Datapunkt | Målte data | Middelværdi | replikater | Est. X | 95 % konf. Interval |  | 99 % konf interval
|  | #DIV/0! | 0 | 1396.6276 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Datapunkt | Målte data | Middelværdi | replikater | Est. X | 95 % konf. Interval |  | 99 % konf interval
|  | #DIV/0! | 0 | 1396.6276 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Datapunkt | Målte data | Middelværdi | replikater | Est. X | 95 % konf. Interval |  | 99 % konf interval
|  | #DIV/0! | 0 | 1396.6276 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Datapunkt | Målte data | Middelværdi | replikater | Est. X | 95 % konf. Interval |  | 99 % konf interval
|  | #DIV/0! | 0 | 1396.6276 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Datapunkt | Målte data | Middelværdi | replikater | Est. X | 95 % konf. Interval |  | 99 % konf interval
|  | #DIV/0! | 0 | 1396.6276 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Datapunkt | Målte data | Middelværdi | replikater | Est. X | 95 % konf. Interval |  | 99 % konf interval
|  | #DIV/0! | 0 | 1396.6276 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Datapunkt | Målte data | Middelværdi | replikater | Est. X | 95 % konf. Interval |  | 99 % konf interval
|  | #DIV/0! | 0 | 1396.6276 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Datapunkt | Målte data | Middelværdi | replikater | Est. X | 95 % konf. Interval |  | 99 % konf interval
|  | #DIV/0! | 0 | 1396.6276 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Datapunkt | Målte data | Middelværdi | replikater | Est. X | 95 % konf. Interval |  | 99 % konf interval
|  | #DIV/0! | 0 | 1396.6276 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Datapunkt | Målte data | Middelværdi | replikater | Est. X | 95 % konf. Interval |  | 99 % konf interval
|  | #DIV/0! | 0 | 1396.6276 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Datapunkt | Målte data | Middelværdi | replikater | Est. X | 95 % konf. Interval |  | 99 % konf interval
|  | #DIV/0! | 0 | 1396.6276 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Datapunkt | Målte data | Middelværdi | replikater | Est. X | 95 % konf. Interval |  | 99 % konf interval
|  | #DIV/0! | 0 | 1396.6276 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Datapunkt | Målte data | Middelværdi | replikater | Est. X | 95 % konf. Interval |  | 99 % konf interval
|  | #DIV/0! | 0 | 1396.6276 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Datapunkt | Målte data | Middelværdi | replikater | Est. X | 95 % konf. Interval |  | 99 % konf interval
|  | #DIV/0! | 0 | 1396.6276 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Datapunkt | Målte data | Middelværdi | replikater | Est. X | 95 % konf. Interval |  | 99 % konf interval
|  | #DIV/0! | 0 | 1396.6276 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Datapunkt | Målte data | Middelværdi | replikater | Est. X | 95 % konf. Interval |  | 99 % konf interval
|  | #DIV/0! | 0 | 1396.6276 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Datapunkt | Målte data | Middelværdi | replikater | Est. X | 95 % konf. Interval |  | 99 % konf interval
|  | #DIV/0! | 0 | 1396.6276 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Datapunkt | Målte data | Middelværdi | replikater | Est. X | 95 % konf. Interval |  | 99 % konf interval
|  | #DIV/0! | 0 | 1396.6276 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Datapunkt | Målte data | Middelværdi | replikater | Est. X | 95 % konf. Interval |  | 99 % konf interval
|  | #DIV/0! | 0 | 1396.6276 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Datapunkt | Målte data | Middelværdi | replikater | Est. X | 95 % konf. Interval |  | 99 % konf interval
|  | #DIV/0! | 0 | 1396.6276 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Datapunkt | Målte data | Middelværdi | replikater | Est. X | 95 % konf. Interval |  | 99 % konf interval
|  | #DIV/0! | 0 | 1396.6276 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Datapunkt | Målte data | Middelværdi | replikater | Est. X | 95 % konf. Interval |  | 99 % konf interval
|  | #DIV/0! | 0 | 1396.6276 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Datapunkt | Målte data | Middelværdi | replikater | Est. X | 95 % konf. Interval |  | 99 % konf interval
|  | #DIV/0! | 0 | 1396.6276 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Datapunkt | Målte data | Middelværdi | replikater | Est. X | 95 % konf. Interval |  | 99 % konf interval
|  | #DIV/0! | 0 | 1396.6276 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Datapunkt | Målte data | Middelværdi | replikater | Est. X | 95 % konf. Interval |  | 99 % konf interval
|  | #DIV/0! | 0 | 1396.6276 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Datapunkt | Målte data | Middelværdi | replikater | Est. X | 95 % konf. Interval |  | 99 % konf interval
|  | #DIV/0! | 0 | 1396.6276 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!

## InterDay
Intermdediate Reproducibilitry, Inter Day |  |  |  | We assume that the standard deviations for each Control sample is the samer Iter Day
Control 1 | Målte data | Middelværdi | replikater | Est. X | 95 % konf. Interval |  | 99 % konf interval |  |  | Sd | N
| 32.4216 | 32.9053 | 3 | 253.8047 | -2486.5028 | 2994.1122 | -3254.1185 | 3761.7279 |  | 14.5498 | 3 | 270.6039
| 33.1526 |  |  |  | -2740.3075 | 2740.3075 | -3507.9232 | 3507.9232 |  |  |  | 245.2158
| 33.1417 | [10 empty] | 245.5944
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
| Is Control 1 and Control 2 significantly different ? |  |  |  | t value | t-crit 95 % | Dif 95 % | F-crit 99 % | Dif 99 % | DF numer | s-poled
[5 empty] | 24.8523 | 2.7764 | Yes | 4.6041 | Yes | 4 | 20.7142
Control 2 | Målte data | Middelværdi | replikater | Est. X | 95 % konf. Interval |  | 99 % konf interval |  |  | Sd | N
| 45.0499 | 45.0078 | 3 | -166.5232 | -2288.6608 | 1955.6144 | -2883.1146 | 2550.0682 |  | 1.686 | 3 | -167.9854
| 45.0188 |  |  |  | -2122.1376 | 2122.1376 | -2716.5914 | 2716.5914 |  |  |  | -166.9052
| 44.9547 | [10 empty] | -164.679
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
| Is Control 1 and Control 2 significantly different ? |  |  |  | t value | t-crit 95 % | Dif 95 % | F-crit 99 % | Dif 99 % | DF numer | s-poled
[5 empty] | 1.1891 | 2.7764 | No | 4.6041 | No | 4 | 171.5081
|  |  |  | Est. X | 95 % konf. Interval
Control 3 | Målte data | Middelværdi | replikater | -520.8026 | -6498.9895 | 5457.3843 | 99 % konf interval |  |  | Sd | N
| 57.2007 | 55.2086 | 3 |  | -5978.1869 | 5978.1869 | -8173.6009 | 7131.9957 |  | 121.2628 | 3 | -589.9907
| 57.248 | [5 empty] | -7652.7983 | 7652.7983 |  |  |  | -591.6335
| 51.177 | [10 empty] | -380.7836
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
Vægtede residualer

## Control of Calibration
Data | Identification = | Testdata |  |  |  |  | Repeatability
| Replikater | Koncentration | Response |  |  |  | Mean | SD | RSD (%)
Control1 | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| Måling nr. |  | 1 | 2 | 3
Control2 | 3 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| Måling nr. |  | 4 | 5 | 6
Control3 | 3 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| Måling nr. |  | 7 | 8 | 9
Number of measurements | 6 | Conc. Unit | Area
|  |  | Confidence intervals(+/-) |  |  | Using this: | 0
|  | Standard dev. | 95% | 99% |  | Response factor=
Slope | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | Not using control
Intercept | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | Bruge (1=ja, 0=nej)
R^2 | 0.0013127 |  |  |  |  | 0
R | 0.036231 |  |  |  |  | Slope to use = |  | -0.028793
Significance of regression |  | Propability that slope is 0
F-test | #DIV/0! | #DIV/0!
| Slope |  | Lowest standard |  | *
LOQ = | #DIV/0! | mg/L | #DIV/0! | mg/L | Criterium: Signal = |  | 10 | *Noise
LOD = | #DIV/0! | mg/L | #DIV/0! | mg/L | Criterium: Signal = |  | 3.3 | *Noise
Kontrol af Kalibrering | [14 empty] | Vægtede residualer
X | X^2 | Y | Y^2 | X*Y | X-<X> | (X-<X>)^2 | Y-<Y> | (Y-<Y>)^2 | Y estd | Ye-<Y> | (Ye-<Y>)^2 | Residualer | Res^2 | Måling nr. | ResV
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 2 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 4 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 5 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 6 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 7 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 8 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 9 | #DIV/0!
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
9 | [6 empty] | kXstart = | 0
kdfree = | 7 | ktval_95 | 2.8412 |  |  |  | kXstop = | 0
kS_xy = | 0 | ktval_99 | 4.0293 |  |  |  | X_detail | Nedre 95% konfidens interval | Øvre 95% konfidens interval | Nedre 99% konfidens interval | Øvre 99% konfidens interval
kS_xx = | 0 | [5 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
kS_yy = | 0 | [5 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
kS_yyestd = | #DIV/0! | = kMS_reg |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
kSumSquares = | #DIV/0! | [5 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
kSsquare = | #DIV/0! | ksqrtsquare = | #DIV/0! |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
ksvalue | #DIV/0! | [5 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
kSumxsquare | 0 | [5 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
kSumysquare | 0 | [5 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
kGværdi (95%) | #DIV/0! | [5 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
kGværdi (99%) | #DIV/0! | [5 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Tekster til legend i plot | [6 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Målte data | [6 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Lineær regression | [6 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Meandata | [6 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
<X> | <Y> | Std_exp |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!

## Formulas_and_calculations
Temp. Data, don't mess with these | [8 empty] | Weighted residuals
X | Y | X*X | X*Y | X-<X> | Y-<Y> | Y estd | Ye-<Y> | Residualer | Måling nr. | ResW
0.5 | 33.4216 | 0.25 | 16.7108 | -14.0833 | -6.3716 | 40.1987 | 0.4055 | -6.7771 | 1 | -13.5542
2 | 40.3116 | 4 | 80.6232 | -12.5833 | 0.5184 | 40.1555 | 0.36231 | 0.15609 | 2 | 0.078044
5 | 45.0499 | 25 | 225.2495 | -9.5833 | 5.2567 | 40.0691 | 0.27593 | 4.9808 | 3 | 0.99615
10 | 49.7796 | 100 | 497.796 | -4.5833 | 9.9864 | 39.9252 | 0.13197 | 9.8544 | 4 | 0.98544
20 | 50.7723 | 400 | 1015.446 | 5.4167 | 10.9791 | 39.6372 | -0.15596 | 11.1351 | 5 | 0.55675
50 | 40.3116 | 2500 | 2015.58 | 35.4167 | 0.5184 | 38.7734 | -1.0198 | 1.5382 | 6 | 0.030763
0.5 | 33.1526 | 0.25 | 16.5763 | -14.0833 | -6.6406 | 40.1987 | 0.4055 | -7.0461 | 7 | -14.0922
2 | 40.3116 | 4 | 80.6232 | -12.5833 | 0.5184 | 40.1555 | 0.36231 | 0.15609 | 8 | 0.078044
5 | 45.0188 | 25 | 225.094 | -9.5833 | 5.2256 | 40.0691 | 0.27593 | 4.9497 | 9 | 0.98993
10 | 49.7945 | 100 | 497.945 | -4.5833 | 10.0013 | 39.9252 | 0.13197 | 9.8693 | 10 | 0.98693
20 | 51.7723 | 400 | 1035.446 | 5.4167 | 11.9791 | 39.6372 | -0.15596 | 12.1351 | 11 | 0.60675
50 | 40.3116 | 2500 | 2015.58 | 35.4167 | 0.5184 | 38.7734 | -1.0198 | 1.5382 | 12 | 0.030763
0.5 | 33.1526 | 0.25 | 16.5763 | -14.0833 | -6.6406 | 40.1987 | 0.4055 | -7.0461 | 13 | -14.0922
2 | 40.3116 | 4 | 80.6232 | -12.5833 | 0.5184 | 40.1555 | 0.36231 | 0.15609 | 14 | 0.078044
5 | 45.0188 | 25 | 225.094 | -9.5833 | 5.2256 | 40.0691 | 0.27593 | 4.9497 | 15 | 0.98993
10 | 49.7945 | 100 | 497.945 | -4.5833 | 10.0013 | 39.9252 | 0.13197 | 9.8693 | 16 | 0.98693
20 | 51.7723 | 400 | 1035.446 | 5.4167 | 11.9791 | 39.6372 | -0.15596 | 12.1351 | 17 | 0.60675
50 | 40.3116 | 2500 | 2015.58 | 35.4167 | 0.5184 | 38.7734 | -1.0198 | 1.5382 | 18 | 0.030763
0.5 | 33.1417 | 0.25 | 16.5709 | -14.0833 | -6.6515 | 40.1987 | 0.4055 | -7.057 | 19 | -14.114
2 | 40.3116 | 4 | 80.6232 | -12.5833 | 0.5184 | 40.1555 | 0.36231 | 0.15609 | 20 | 0.078044
5 | 0 | 25 | 0 | -9.5833 | -39.7932 | 40.0691 | 0.27593 | -40.0691 | 21 | -8.0138
10 | 0 | 100 | 0 | -4.5833 | -39.7932 | 39.9252 | 0.13197 | -39.9252 | 22 | -3.9925
20 | 52.7723 | 400 | 1055.446 | 5.4167 | 12.9791 | 39.6372 | -0.15596 | 13.1351 | 23 | 0.65675
50 | 40.3116 | 2500 | 2015.58 | 35.4167 | 0.5184 | 38.7734 | -1.0198 | 1.5382 | 24 | 0.030763
0.5 | 33.4216 | 0.25 | 16.7108 | -14.0833 | -6.3716 | 40.1987 | 0.4055 | -6.7771 | 25 | -13.5542
2 | 40.3237 | 4 | 80.6474 | -12.5833 | 0.5305 | 40.1555 | 0.36231 | 0.16819 | 26 | 0.084094
5 | 45 | 25 | 225 | -9.5833 | 5.2068 | 40.0691 | 0.27593 | 4.9309 | 27 | 0.98617
10 | 49.8 | 100 | 498 | -4.5833 | 10.0068 | 39.9252 | 0.13197 | 9.8748 | 28 | 0.98748
20 | 53.7723 | 400 | 1075.446 | 5.4167 | 13.9791 | 39.6372 | -0.15596 | 14.1351 | 29 | 0.70675
50 | 40.3 | 2500 | 2015 | 35.4167 | 0.5068 | 38.7734 | -1.0198 | 1.5266 | 30 | 0.030531
0.5 | 33.1526 | 0.25 | 16.5763 | -14.0833 | -6.6406 | 40.1987 | 0.4055 | -7.0461 | 31 | -14.0922
2 | 40.3116 | 4 | 80.6232 | -12.5833 | 0.5184 | 40.1555 | 0.36231 | 0.15609 | 32 | 0.078044
5 | 45 | 25 | 225 | -9.5833 | 5.2068 | 40.0691 | 0.27593 | 4.9309 | 33 | 0.98617
10 | 49.7945 | 100 | 497.945 | -4.5833 | 10.0013 | 39.9252 | 0.13197 | 9.8693 | 34 | 0.98693
20 | 54.7723 | 400 | 1095.446 | 5.4167 | 14.9791 | 39.6372 | -0.15596 | 15.1351 | 35 | 0.75675
50 | 0 | 2500 | 0 | 35.4167 | -39.7932 | 38.7734 | -1.0198 | -38.7734 | 36 | -0.77547
14.5833 | 39.7932 | 504.875 | 571.9041 |  |  | 39.7932
36 |  |  | 20588.5493 |  |  |  | Xstart = | 0.5
dfree = | 34 | tval_95 = | 2.3451 | Slope = | -0.028793 |  | Xstop = | 50
S_xy = | -302.8807 | tval_99 = | 3.002 | Intercept = | 40.2131
S_xx = | 10519.25 | [5 empty] | Confidence curves
S_yy = | 6643.3774 |  |  |  | Resultat |  | X_detail | Lower 95% | Upper 95% | Lower 99%
S_yyestd = | 8.7208 | = MS_reg |  | Std slope = | 0.1362 |  | 0.5 | 6.6852 | 73.7122 | -2.7026
SumSquares = | 6634.6566 |  |  | Std intercept = | 3.0603 |  | 1.49 | 6.6976 | 73.6428 | -2.6787
Ssquare = | 195.137 | sqrtsquare = | 13.9691 | Std regression = | 13.9691 |  | 2.48 | 6.7072 | 73.5762 | -2.6585
svalue | 13.9691 |  |  | R^2 = | 0.0013127 |  | 3.47 | 6.7137 | 73.5126 | -2.6421
Sumxsquare | 18175.5 |  |  | R = | 0.036231 |  | 4.46 | 6.7174 | 73.452 | -2.6295
Sumysquare | 63649.333 |  |  | F value for reg. | 0.044691 |  | 5.45 | 6.718 | 73.3943 | -2.6207
Gværdi (95%) | 13616233899.9505 | [5 empty] | 6.44 | 6.7157 | 73.3397 | -2.6157
Gværdi (99%) | 22313030279.8071 | [5 empty] | 7.43 | 6.7104 | 73.288 | -2.6145
[7 empty] | 8.42 | 6.7021 | 73.2392 | -2.6171
Text for legend in plot | [6 empty] | 9.41 | 6.6908 | 73.1935 | -2.6236
Measured Data | [6 empty] | 10.4 | 6.6765 | 73.1508 | -2.6339
Linear regression | [6 empty] | 11.39 | 6.6592 | 73.1111 | -2.6481
[7 empty] | 12.38 | 6.6389 | 73.0744 | -2.6661
(Now using 3.2.5 in Draper&Smith for calculating confidence limits) | [6 empty] | 13.37 | 6.6156 | 73.0407 | -2.6879
X | Est. Y | 95 % konf. Interval |  | 99 % konf interval |  |  | 14.36 | 6.5893 | 73.01 | -2.7136
0 | 40.2131 | 6.6778 | 73.7484 | -2.7162 | 83.1424 |  | 15.35 | 6.5599 | 72.9823 | -2.7432 |  |  |  | second order fit
[7 empty] | 16.34 | 6.5276 | 72.9576 | -2.7766 | Upper 99% |  |  |  | Resultat
Y | Est. X | 95 % konf. Interval |  | 99 % konf interval |  |  | 17.33 | 6.4922 | 72.936 | -2.8139 | 83.1001 |  | -0.002099
0 | 1396.6276 | -13942.4097 | 16735.665 | -18239.1851 | 16735.665 |  | 18.32 | 6.4539 | 72.9173 | -2.855 | 83.0191 |  | 2.6431 | R^2 = | 0.0013127
[7 empty] | 19.31 | 6.4125 | 72.9017 | -2.9 | 82.9419 | Ssquare = | 13.8416 | sqrtsquare = | 3.7204
[7 empty] | 20.3 | 6.3682 | 72.889 | -2.9488 | 82.8685 |  | F value for reg. | 0.67488
[7 empty] | 21.29 | 6.3208 | 72.8794 | -3.0014 | 82.7989 |  | Residual variances
målt Y | Repl. | Est. X | 95 % konf. Interval |  | 99 % konf interval |  | 22.28 | 6.2704 | 72.8727 | -3.0579 | 82.733 |  | Linear | #REF!
327000 | 6 | -11355530.975 | -137321064.0569 | 114610002.1069 | -172606563.7097 | 149895501.7596 | 23.27 | 6.2171 | 72.8691 | -3.1182 | 82.671 |  | Quadratic | 5.8058
[7 empty] | 24.26 | 6.1608 | 72.8684 | -3.1823 | 82.6128
[7 empty] | 25.25 | 6.1015 | 72.8707 | -3.2502 | 82.5584 |  | F/F | #REF! | Krit F-værdi | 1.4883
[7 empty] | 26.24 | 6.0392 | 72.8759 | -3.3219 | 82.5079 |  |  | #REF!
[7 empty] | 27.23 | 5.974 | 72.8841 | -3.3974 | 82.4612
[7 empty] | 28.22 | 5.9059 | 72.8952 | -3.4767 | 82.4184
[7 empty] | 29.21 | 5.8348 | 72.9093 | -3.5597 | 82.3793
[7 empty] | 30.2 | 5.7608 | 72.9263 | -3.6464 | 82.3442
[7 empty] | 31.19 | 5.6839 | 72.9462 | -3.7369 | 82.3129
[7 empty] | 32.18 | 5.604 | 72.969 | -3.8311 | 82.2854
[7 empty] | 33.17 | 5.5213 | 72.9947 | -3.929 | 82.2618
[7 empty] | 34.16 | 5.4357 | 73.0233 | -4.0306 | 82.2421
[7 empty] | 35.15 | 5.3473 | 73.0547 | -4.1358 | 82.2262
[7 empty] | 36.14 | 5.256 | 73.089 | -4.2447 | 82.2142
[7 empty] | 37.13 | 5.1619 | 73.1261 | -4.3571 | 82.206
[7 empty] | 38.12 | 5.065 | 73.166 | -4.4732 | 82.2016
[7 empty] | 39.11 | 4.9653 | 73.2087 | -4.5929 | 82.2011
[7 empty] | 40.1 | 4.8628 | 73.2542 | -4.7161 | 82.2043
[7 empty] | 41.09 | 4.7576 | 73.3024 | -4.8428 | 82.2114
[7 empty] | 42.08 | 4.6496 | 73.3534 | -4.9731 | 82.2224
[7 empty] | 43.07 | 4.5389 | 73.4071 | -5.1068 | 82.237
[7 empty] | 44.06 | 4.4255 | 73.4635 | -5.244 | 82.2555
[7 empty] | 45.05 | 4.3094 | 73.5225 | -5.3846 | 82.2778
[7 empty] | 46.04 | 4.1907 | 73.5843 | -5.5286 | 82.3038
[7 empty] | 47.03 | 4.0693 | 73.6487 | -5.676 | 82.3335
[7 empty] | 48.02 | 3.9453 | 73.7156 | -5.8268 | 82.367
[7 empty] | 49.01 | 3.8187 | 73.7852 | -5.9809 | 82.4042
[7 empty] | 50 | 3.6895 | 73.8574 | -6.1382 | 82.4451
82.4896
82.5378
82.5897
82.6452
82.7042
82.7669
82.8331
82.9028
82.976
83.0528
83.1329
83.2165
83.3036
83.3939
83.4877
83.5848
83.6851