## data_and_report
Data | Identification | Testdata
| Replicates | Concentration | Response |  |  |  | Mean | SD | RSD (%)
Level 1 | 3 | 0.5 | 33.4216 | 33.1526 | 33.1417 |  | 33.2386 | 0.15855 | 0.477
| Measurement no. |  | 1 | 2 | 3
Level 2 | 3 | 2 | 40.3116 | 40.3116 | 40.3116 |  | 40.3116 | 0 | 0
| Measurement no. |  | 4 | 5 | 6
Level 3 | 3 | 5 | 45.0499 | 45.0188 | 0 |  | 30.0229 | 26.0006 | 86.6026
| Measurement no. |  | 7 | 8 | 9
Level 4 | 3 | 10 | 49.7796 | 49.7945 | 50 |  | 49.858 | 0.12317 | 0.24705
| Measurement no. |  | 10 | 11 | 12
Level 5 | 3 | 20 | 13 | 54 | 53 |  | 40 | 23.388 | 58.4701
| Measurement no. |  | 13 | 14 | 15
Level 6 | 3 | 50 | 250 | 249 | 251 |  | 250 | 1 | 0.4
| Measurement no. |  | 16 | 17 | 18
Level 7 | 3 | 100 | 500 | 495 | 503 |  | 499.3333 | 4.0415 | 0.80937
| Measurement no. |  | 19 | 20 | 21
Number of Meas. | 21 | Unit | Areal
|  | mg/mL |  |  |  | Test for linearity: residual variance oflinear model versus quadratic model |  |  | 2.nd order polynomium not significantly better
Confidence Intervals (+/-)
|  | Standard dev. | 95% | 99% |  | Estimated Y-value for X=0
Slope | 4.7846 | 0.19501 | 0.47454 | 0.6189 |  | X | Est. Y | 95 % conf. Interval |  | 99 % conf interval
Intercept | 8.4661 | 8.4133 | 20.4732 | 26.7014 |  | 0 | 8.4661 | -67.8779 | 84.8102 | -91.1028 | 108.035
R^2 | 0.9694
R | 0.98458 |  |  |  |  | Estimated X-value for Y=0
Significance of regression |  | Propability that slope is 0 |  |  |  | Y | Est. X | 95 % conf. Interval |  | 99 % conf interval
F-test | 601.9758 | 1.0359e-14 |  |  |  | 0 | -1.7695 | -9.4281 | 5.8892 | -11.758 | 5.8892
Based on: | Slope |  | Lowest standard |  | *
LOQ = | 63.169 | Unit | 0.02385 | Unit | Criterium: Signal = |  | 10 | *Noise
LOD = | 18.9507 | Unit | 0.0078705 | Unit | Criterium: Signal = |  | 3.3 | *Noise

## Residual plots
Uvægtede residualplot | Vægtede residualplot (vægtede med koncentrationen)

## Measured data
Datapunkt | Målte data | Middelværdi | replikater | Est. X | 95 % konf. Interval |  | 99 % konf interval
1 | 327000 | 327000 | 6 | 68342.7169 | 61567.029 | 75118.4048 | 59505.7762 | 77179.6576
| 327000 |  |  |  | -6775.6879 | 6775.6879 | -8836.9407 | 8836.9407
327000
327000
327000
327000
Datapunkt | Målte data | Middelværdi | replikater | Est. X | 95 % konf. Interval |  | 99 % konf interval
|  | #DIV/0! | 0 | -1.7695 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Datapunkt | Målte data | Middelværdi | replikater | Est. X | 95 % konf. Interval |  | 99 % konf interval
|  | #DIV/0! | 0 | -1.7695 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Datapunkt | Målte data | Middelværdi | replikater | Est. X | 95 % konf. Interval |  | 99 % konf interval
|  | #DIV/0! | 0 | -1.7695 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Datapunkt | Målte data | Middelværdi | replikater | Est. X | 95 % konf. Interval |  | 99 % konf interval
|  | #DIV/0! | 0 | -1.7695 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Datapunkt | Målte data | Middelværdi | replikater | Est. X | 95 % konf. Interval |  | 99 % konf interval
|  | #DIV/0! | 0 | -1.7695 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Datapunkt | Målte data | Middelværdi | replikater | Est. X | 95 % konf. Interval |  | 99 % konf interval
|  | #DIV/0! | 0 | -1.7695 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Datapunkt | Målte data | Middelværdi | replikater | Est. X | 95 % konf. Interval |  | 99 % konf interval
|  | #DIV/0! | 0 | -1.7695 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Datapunkt | Målte data | Middelværdi | replikater | Est. X | 95 % konf. Interval |  | 99 % konf interval
|  | #DIV/0! | 0 | -1.7695 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Datapunkt | Målte data | Middelværdi | replikater | Est. X | 95 % konf. Interval |  | 99 % konf interval
|  | #DIV/0! | 0 | -1.7695 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Datapunkt | Målte data | Middelværdi | replikater | Est. X | 95 % konf. Interval |  | 99 % konf interval
|  | #DIV/0! | 0 | -1.7695 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Datapunkt | Målte data | Middelværdi | replikater | Est. X | 95 % konf. Interval |  | 99 % konf interval
|  | #DIV/0! | 0 | -1.7695 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Datapunkt | Målte data | Middelværdi | replikater | Est. X | 95 % konf. Interval |  | 99 % konf interval
|  | #DIV/0! | 0 | -1.7695 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Datapunkt | Målte data | Middelværdi | replikater | Est. X | 95 % konf. Interval |  | 99 % konf interval
|  | #DIV/0! | 0 | -1.7695 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Datapunkt | Målte data | Middelværdi | replikater | Est. X | 95 % konf. Interval |  | 99 % konf interval
|  | #DIV/0! | 0 | -1.7695 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Datapunkt | Målte data | Middelværdi | replikater | Est. X | 95 % konf. Interval |  | 99 % konf interval
|  | #DIV/0! | 0 | -1.7695 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Datapunkt | Målte data | Middelværdi | replikater | Est. X | 95 % konf. Interval |  | 99 % konf interval
|  | #DIV/0! | 0 | -1.7695 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Datapunkt | Målte data | Middelværdi | replikater | Est. X | 95 % konf. Interval |  | 99 % konf interval
|  | #DIV/0! | 0 | -1.7695 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Datapunkt | Målte data | Middelværdi | replikater | Est. X | 95 % konf. Interval |  | 99 % konf interval
|  | #DIV/0! | 0 | -1.7695 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Datapunkt | Målte data | Middelværdi | replikater | Est. X | 95 % konf. Interval |  | 99 % konf interval
|  | #DIV/0! | 0 | -1.7695 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Datapunkt | Målte data | Middelværdi | replikater | Est. X | 95 % konf. Interval |  | 99 % konf interval
|  | #DIV/0! | 0 | -1.7695 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Datapunkt | Målte data | Middelværdi | replikater | Est. X | 95 % konf. Interval |  | 99 % konf interval
|  | #DIV/0! | 0 | -1.7695 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Datapunkt | Målte data | Middelværdi | replikater | Est. X | 95 % konf. Interval |  | 99 % konf interval
|  | #DIV/0! | 0 | -1.7695 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Datapunkt | Målte data | Middelværdi | replikater | Est. X | 95 % konf. Interval |  | 99 % konf interval
|  | #DIV/0! | 0 | -1.7695 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Datapunkt | Målte data | Middelværdi | replikater | Est. X | 95 % konf. Interval |  | 99 % konf interval
|  | #DIV/0! | 0 | -1.7695 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Datapunkt | Målte data | Middelværdi | replikater | Est. X | 95 % konf. Interval |  | 99 % konf interval
|  | #DIV/0! | 0 | -1.7695 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Datapunkt | Målte data | Middelværdi | replikater | Est. X | 95 % konf. Interval |  | 99 % konf interval
|  | #DIV/0! | 0 | -1.7695 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Datapunkt | Målte data | Middelværdi | replikater | Est. X | 95 % konf. Interval |  | 99 % konf interval
|  | #DIV/0! | 0 | -1.7695 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Datapunkt | Målte data | Middelværdi | replikater | Est. X | 95 % konf. Interval |  | 99 % konf interval
|  | #DIV/0! | 0 | -1.7695 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Datapunkt | Målte data | Middelværdi | replikater | Est. X | 95 % konf. Interval |  | 99 % konf interval
|  | #DIV/0! | 0 | -1.7695 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Datapunkt | Målte data | Middelværdi | replikater | Est. X | 95 % konf. Interval |  | 99 % konf interval
|  | #DIV/0! | 0 | -1.7695 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Datapunkt | Målte data | Middelværdi | replikater | Est. X | 95 % konf. Interval |  | 99 % konf interval
|  | #DIV/0! | 0 | -1.7695 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Datapunkt | Målte data | Middelværdi | replikater | Est. X | 95 % konf. Interval |  | 99 % konf interval
|  | #DIV/0! | 0 | -1.7695 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Datapunkt | Målte data | Middelværdi | replikater | Est. X | 95 % konf. Interval |  | 99 % konf interval
|  | #DIV/0! | 0 | -1.7695 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Datapunkt | Målte data | Middelværdi | replikater | Est. X | 95 % konf. Interval |  | 99 % konf interval
|  | #DIV/0! | 0 | -1.7695 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Datapunkt | Målte data | Middelværdi | replikater | Est. X | 95 % konf. Interval |  | 99 % konf interval
|  | #DIV/0! | 0 | -1.7695 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Datapunkt | Målte data | Middelværdi | replikater | Est. X | 95 % konf. Interval |  | 99 % konf interval
|  | #DIV/0! | 0 | -1.7695 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Datapunkt | Målte data | Middelværdi | replikater | Est. X | 95 % konf. Interval |  | 99 % konf interval
|  | #DIV/0! | 0 | -1.7695 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Datapunkt | Målte data | Middelværdi | replikater | Est. X | 95 % konf. Interval |  | 99 % konf interval
|  | #DIV/0! | 0 | -1.7695 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Datapunkt | Målte data | Middelværdi | replikater | Est. X | 95 % konf. Interval |  | 99 % konf interval
|  | #DIV/0! | 0 | -1.7695 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Datapunkt | Målte data | Middelværdi | replikater | Est. X | 95 % konf. Interval |  | 99 % konf interval
|  | #DIV/0! | 0 | -1.7695 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Datapunkt | Målte data | Middelværdi | replikater | Est. X | 95 % konf. Interval |  | 99 % konf interval
|  | #DIV/0! | 0 | -1.7695 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!

## InterDay
Intermdediate Reproducibilitry, Inter Day |  |  |  | We assume that the standard deviations for each Control sample is the samer Iter Day
Control 1 | Målte data | Middelværdi | replikater | Est. X | 95 % konf. Interval |  | 99 % konf interval |  |  | Sd | N
| 32.4216 | 32.9053 | 3 | 5.1079 | -4.6203 | 14.8361 | -7.5798 | 17.7956 |  | 0.087559 | 3 | 5.0068
| 33.1526 |  |  |  | -9.7282 | 9.7282 | -12.6877 | 12.6877 |  |  |  | 5.1596
| 33.1417 | [10 empty] | 5.1573
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
| Is Control 1 and Control 2 significantly different ? |  |  |  | t value | t-crit 95 % | Dif 95 % | F-crit 99 % | Dif 99 % | DF numer | s-poled
[5 empty] | 24.8523 | 2.7764 | Yes | 4.6041 | Yes | 4 | 0.12466
Control 2 | Målte data | Middelværdi | replikater | Est. X | 95 % konf. Interval |  | 99 % konf interval |  |  | Sd | N
| 45.0499 | 45.0078 | 3 | 7.6374 | -2.0385 | 17.3133 | -4.9821 | 20.2568 |  | 0.010146 | 3 | 7.6462
| 45.0188 |  |  |  | -9.6759 | 9.6759 | -12.6194 | 12.6194 |  |  |  | 7.6397
| 44.9547 | [10 empty] | 7.6263
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
| Is Control 1 and Control 2 significantly different ? |  |  |  | t value | t-crit 95 % | Dif 95 % | F-crit 99 % | Dif 99 % | DF numer | s-poled
[5 empty] | 9.0628 | 2.7764 | Yes | 4.6041 | Yes | 4 | 1.0321
|  |  |  | Est. X | 95 % konf. Interval
Control 3 | Målte data | Middelværdi | replikater | 9.7694 | 0.13276 | 19.406 | 99 % konf interval |  |  | Sd | N
| 57.2007 | 55.2086 | 3 |  | -9.6366 | 9.6366 | -2.7988 | 22.3376 |  | 0.72974 | 3 | 10.1857
| 57.248 | [5 empty] | -12.5682 | 12.5682 |  |  |  | 10.1956
| 51.177 | [10 empty] | 8.9268
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
Vægtede residualer

## Control of Calibration
Data | Identification = | Testdata |  |  |  |  | Repeatability
| Replikater | Koncentration | Response |  |  |  | Mean | SD | RSD (%)
Control1 | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| Måling nr. |  | 1 | 2 | 3
Control2 | 3 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| Måling nr. |  | 4 | 5 | 6
Control3 | 3 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| Måling nr. |  | 7 | 8 | 9
Number of measurements | 6 | Conc. Unit | Area
|  |  | Confidence intervals(+/-) |  |  | Using this: | 0
|  | Standard dev. | 95% | 99% |  | Response factor=
Slope | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | Not using control
Intercept | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | Bruge (1=ja, 0=nej)
R^2 | 0.9694 |  |  |  |  | 0
R | 0.98458 |  |  |  |  | Slope to use = |  | 4.7846
Significance of regression |  | Propability that slope is 0
F-test | #DIV/0! | #DIV/0!
| Slope |  | Lowest standard |  | *
LOQ = | #DIV/0! | mg/L | #DIV/0! | mg/L | Criterium: Signal = |  | 10 | *Noise
LOD = | #DIV/0! | mg/L | #DIV/0! | mg/L | Criterium: Signal = |  | 3.3 | *Noise
Kontrol af Kalibrering | [14 empty] | Vægtede residualer
X | X^2 | Y | Y^2 | X*Y | X-<X> | (X-<X>)^2 | Y-<Y> | (Y-<Y>)^2 | Y estd | Ye-<Y> | (Ye-<Y>)^2 | Residualer | Res^2 | Måling nr. | ResV
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 2 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 4 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 5 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 6 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 7 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 8 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 9 | #DIV/0!
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
9 | [6 empty] | kXstart = | 0
kdfree = | 7 | ktval_95 | 2.8412 |  |  |  | kXstop = | 0
kS_xy = | 0 | ktval_99 | 4.0293 |  |  |  | X_detail | Nedre 95% konfidens interval | Øvre 95% konfidens interval | Nedre 99% konfidens interval | Øvre 99% konfidens interval
kS_xx = | 0 | [5 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
kS_yy = | 0 | [5 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
kS_yyestd = | #DIV/0! | = kMS_reg |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
kSumSquares = | #DIV/0! | [5 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
kSsquare = | #DIV/0! | ksqrtsquare = | #DIV/0! |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
ksvalue | #DIV/0! | [5 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
kSumxsquare | 0 | [5 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
kSumysquare | 0 | [5 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
kGværdi (95%) | #DIV/0! | [5 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
kGværdi (99%) | #DIV/0! | [5 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Tekster til legend i plot | [6 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Målte data | [6 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Lineær regression | [6 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Meandata | [6 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
<X> | <Y> | Std_exp |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!

## Formulas_and_calculations
Temp. Data, don't mess with these | [8 empty] | Weighted residuals
X | Y | X*X | X*Y | X-<X> | Y-<Y> | Y estd | Ye-<Y> | Residualer | Måling nr. | ResW
0.5 | 33.4216 | 0.25 | 16.7108 | -26.2857 | -103.2031 | 10.8584 | -125.7662 | 22.5632 | 1 | 45.1264
2 | 40.3116 | 4 | 80.6232 | -24.7857 | -96.3131 | 18.0353 | -118.5894 | 22.2763 | 4 | 11.1382
5 | 45.0499 | 25 | 225.2495 | -21.7857 | -91.5748 | 32.3891 | -104.2356 | 12.6608 | 7 | 2.5322
10 | 49.7796 | 100 | 497.796 | -16.7857 | -86.8451 | 56.312 | -80.3127 | -6.5324 | 10 | -0.65324
20 | 13 | 400 | 260 | -6.7857 | -123.6247 | 104.1578 | -32.4668 | -91.1578 | 13 | -4.5579
50 | 250 | 2500 | 12500 | 23.2143 | 113.3753 | 247.6954 | 111.0707 | 2.3046 | 16 | 0.046093
100 | 500 | 10000 | 50000 | 73.2143 | 363.3753 | 486.9246 | 350.3 | 13.0754 | 19 | 0.13075
0.5 | 33.1526 | 0.25 | 16.5763 | -26.2857 | -103.4721 | 10.8584 | -125.7662 | 22.2942 | 2 | 44.5884
2 | 40.3116 | 4 | 80.6232 | -24.7857 | -96.3131 | 18.0353 | -118.5894 | 22.2763 | 5 | 11.1382
5 | 45.0188 | 25 | 225.094 | -21.7857 | -91.6059 | 32.3891 | -104.2356 | 12.6297 | 8 | 2.5259
10 | 49.7945 | 100 | 497.945 | -16.7857 | -86.8302 | 56.312 | -80.3127 | -6.5175 | 11 | -0.65175
20 | 54 | 400 | 1080 | -6.7857 | -82.6247 | 104.1578 | -32.4668 | -50.1578 | 14 | -2.5079
50 | 249 | 2500 | 12450 | 23.2143 | 112.3753 | 247.6954 | 111.0707 | 1.3046 | 17 | 0.026093
100 | 500 | 10000 | 50000 | 73.2143 | 363.3753 | 486.9246 | 350.3 | 13.0754 | 20 | 0.13075
0.5 | 33.1526 | 0.25 | 16.5763 | -26.2857 | -103.4721 | 10.8584 | -125.7662 | 22.2942 | 3 | 44.5884
2 | 40.3116 | 4 | 80.6232 | -24.7857 | -96.3131 | 18.0353 | -118.5894 | 22.2763 | 6 | 11.1382
5 | 45.0188 | 25 | 225.094 | -21.7857 | -91.6059 | 32.3891 | -104.2356 | 12.6297 | 9 | 2.5259
10 | 49.7945 | 100 | 497.945 | -16.7857 | -86.8302 | 56.312 | -80.3127 | -6.5175 | 12 | -0.65175
20 | 54 | 400 | 1080 | -6.7857 | -82.6247 | 104.1578 | -32.4668 | -50.1578 | 15 | -2.5079
50 | 249 | 2500 | 12450 | 23.2143 | 112.3753 | 247.6954 | 111.0707 | 1.3046 | 18 | 0.026093
100 | 495 | 10000 | 49500 | 73.2143 | 358.3753 | 486.9246 | 350.3 | 8.0754 | 21 | 0.080754
26.7857 | 136.6247 | 1861.3214 | 9132.4217 |  |  | 136.6247
21 |  |  | 191780.8565 |  |  |  |  | Xstart = | 0.5
dfree = | 19 | tval_95 = | 2.4334 | Slope = | 4.7846 |  |  | Xstop = | 100
S_xy = | 114929.4895 | tval_99 = | 3.1737 | Intercept = | 8.4661
S_xx = | 24020.7857 | [5 empty] | Confidence curves | [6 empty] | second order fit
S_yy = | 567245.9312 |  |  |  | Resultat |  | X_detail | Lower 95% | Upper 95% | Lower 99% | Upper 99% |  |  |  | Resultat
S_yyestd = | 549889.9046 | = MS_reg |  | Std slope = | 0.19501 |  | 0.5 | -65.4465 | 87.1633 | -88.6594 | 110.3763 |  | 0.046842
SumSquares = | 17356.0266 |  |  | Std intercept = | 8.4133 |  | 2.49 | -55.7765 | 96.536 | -78.9442 | 119.7037 |  | 9.2514 | R^2 = | 0.9694
Ssquare = | 913.4751 | sqrtsquare = | 30.2238 | Std regression = | 30.2238 |  | 4.48 | -46.1179 | 105.9201 | -69.2439 | 129.046 | Ssquare = | 37.2529 | sqrtsquare = | 6.1035
svalue | 30.2238 |  |  | R^2 = | 0.9694 |  | 6.47 | -36.4709 | 115.3157 | -59.5586 | 138.4034 |  | F value for reg. | 389.7429
Sumxsquare | 39087.75 |  |  | R = | 0.98458 |  | 8.46 | -26.8354 | 124.7228 | -49.8884 | 147.7758 |  | Residual variances
Sumysquare | 959238.1396 |  |  | F value for reg. | 601.9758 |  | 10.45 | -17.2115 | 134.1416 | -40.2333 | 157.1634 |  | Linear | 5.2632
Gværdi (95%) | 5675926.1843 | [5 empty] | 12.44 | -7.5993 | 143.572 | -30.5934 | 166.5662 |  | Quadratic | 77.099
Gværdi (99%) | 9654590.0046 | [5 empty] | 14.43 | 2.0012 | 153.0141 | -20.9688 | 175.9842
[7 empty] | 16.42 | 11.59 | 162.468 | -11.3595 | 185.4175 |  | F/F | 0.0683 | Krit F-værdi | 1.4883
Text for legend in plot | [6 empty] | 18.41 | 21.167 | 171.9337 | -1.7656 | 194.8662 |  |  | 2.nd order polynomium not significantly better
Measured Data | [6 empty] | 20.4 | 30.7322 | 181.4111 | 7.813 | 204.3303
Linear regression | [6 empty] | 22.39 | 40.2856 | 190.9003 | 17.3761 | 213.8098
[7 empty] | 24.38 | 49.8272 | 200.4014 | 26.9239 | 223.3047
(Now using 3.2.5 in Draper&Smith for calculating confidence limits) | [6 empty] | 26.37 | 59.3569 | 209.9144 | 36.4561 | 232.8151
X | Est. Y | 95 % konf. Interval |  | 99 % konf interval |  |  | 28.36 | 68.8748 | 219.4391 | 45.973 | 242.3409
0 | 8.4661 | -67.8779 | 84.8102 | -91.1028 | 108.035 |  | 30.35 | 78.3808 | 228.9757 | 55.4743 | 251.8822
[7 empty] | 32.34 | 87.875 | 238.5242 | 64.9603 | 261.4389
Y | Est. X | 95 % konf. Interval |  | 99 % konf interval |  |  | 34.33 | 97.3574 | 248.0845 | 74.4308 | 271.011
0 | -1.7695 | -9.4281 | 5.8892 | -11.758 | 5.8892 |  | 36.32 | 106.8279 | 257.6566 | 83.8859 | 280.5986
[7 empty] | 38.31 | 116.2867 | 267.2404 | 93.3257 | 290.2015
[7 empty] | 40.3 | 125.7338 | 276.836 | 102.7501 | 299.8197
[7 empty] | 42.29 | 135.1691 | 286.4434 | 112.1593 | 309.4532
målt Y | Repl. | Est. X | 95 % konf. Interval |  | 99 % konf interval |  | 44.28 | 144.5927 | 296.0624 | 121.5532 | 319.1019
327000 | 6 | 68342.7169 | 61567.029 | 75118.4048 | 59505.7762 | 77179.6576 | 46.27 | 154.0047 | 305.693 | 130.9319 | 328.7658
[7 empty] | 48.26 | 163.4051 | 315.3353 | 140.2956 | 338.4448
[7 empty] | 50.25 | 172.794 | 324.989 | 149.6442 | 348.1389
[7 empty] | 52.24 | 182.1714 | 334.6543 | 158.9778 | 357.8479
[7 empty] | 54.23 | 191.5375 | 344.3309 | 168.2966 | 367.5718
[7 empty] | 56.22 | 200.8921 | 354.0188 | 177.6006 | 377.3104
[7 empty] | 58.21 | 210.2356 | 363.7181 | 186.8899 | 387.0638
[7 empty] | 60.2 | 219.5678 | 373.4285 | 196.1646 | 396.8317
[7 empty] | 62.19 | 228.889 | 383.15 | 205.4248 | 406.6141
[7 empty] | 64.18 | 238.1991 | 392.8825 | 214.6707 | 416.4108
[7 empty] | 66.17 | 247.4983 | 402.6259 | 223.9024 | 426.2219
[7 empty] | 68.16 | 256.7867 | 412.3802 | 233.1199 | 436.047
[7 empty] | 70.15 | 266.0643 | 422.1452 | 242.3234 | 445.8861
[7 empty] | 72.14 | 275.3313 | 431.9208 | 251.5131 | 455.7391
[7 empty] | 74.13 | 284.5878 | 441.707 | 260.689 | 465.6058
[7 empty] | 76.12 | 293.8339 | 451.5036 | 269.8513 | 475.4862
[7 empty] | 78.11 | 303.0696 | 461.3105 | 279.0002 | 485.3799
[7 empty] | 80.1 | 312.2952 | 471.1276 | 288.1357 | 495.287
[7 empty] | 82.09 | 321.5106 | 480.9548 | 297.2581 | 505.2073
[7 empty] | 84.08 | 330.7161 | 490.7919 | 306.3675 | 515.1405
[7 empty] | 86.07 | 339.9118 | 500.639 | 315.4641 | 525.0866
[7 empty] | 88.06 | 349.0976 | 510.4957 | 324.5479 | 535.0454
[7 empty] | 90.05 | 358.2739 | 520.3621 | 333.6192 | 545.0168
[7 empty] | 92.04 | 367.4407 | 530.238 | 342.6782 | 555.0005
[7 empty] | 94.03 | 376.5981 | 540.1232 | 351.7249 | 564.9964
[7 empty] | 96.02 | 385.7463 | 550.0177 | 360.7595 | 575.0044
[7 empty] | 98.01 | 394.8853 | 559.9213 | 369.7823 | 585.0243
[7 empty] | 100 | 404.0154 | 569.8339 | 378.7933 | 595.056